# 1.1研究背景

在全球製造業數位轉型與智慧化的趨勢下，傳統產線已逐漸無法滿足現代製造業對即時、便利與靈活性的需求。傳統產線多以PLC為核心，具備高度的穩定性，但在資訊透明度、遠端管理以及人機互動等方面仍存在明顯不足。根據研究指出，超過六成的工業 PLC 系統未能與雲端平台建立連接，導致資料具孤島現象，設備狀態大多仰賴人工巡檢，導致難以及時顯示潛在的異常狀態，以至於影響設備的壽命與生產效率。另外產線以PLC為核心的缺點像是，設備資訊可能有黑箱作業，管理人員通常難以即時掌握加工進度與設備狀態的異常，再來操作介面上偏死板，沒有太多的人性化可視化介面，少有與現代網路架構的深度對話能力，從而導致產線管理上的效率低落。而 PLC 系統也缺乏監控能力與網路通訊能力，再加上維護成本高，限制了在智慧製造中的應用，這也是推動工業4.0與智慧製造轉型的重要原因之一。

現在隨著工業4.0與智慧製造的迅速發展，物聯網技術的興起，感測器與網路連結的普及，使製造業更能夠精確地掌握設備運作狀態，並且透過資料分析來預測設備狀態，可以用來提升生產線的整體效率與安全性。近年來，數位雙生技術逐漸成熟，成為提升智慧製造的重要技術，數位雙生是融合虛擬與實體的虛實整合系統，依照實體設備建立虛擬模型，實現實體設備與虛擬模型的即時互動與同步，能夠模擬設備運作狀況以及遠距操作設備等，確保生產流程達到水準。數位雙生不僅使產線設備智慧化，同時也強化人機協作並實現人機共融，為製造業帶來先進的管理思維與操作模式。

# 1.2研究動機

科技急速發展，使製造業正面臨加速轉型的壓力，傳統產線以PLC為核心的方式受到高昂的成本、運算處理能力落後、擴展性的限制等問題影響，在效率與彈性上受到限制。本組觀察到，中小型工廠在追求自動化時，會因為設備昂貴導入門檻高等困難怯步，反而承擔市場對於生產效率與品質要求不斷提升的更大壓力。而本組發現ESP8266 D1作為低成本、高效能且內建具備Wi-Fi連線能力與豐富的堆疊式擴充模組的開發板，能整合多種感測器並進行資料傳輸，適合使用於智慧產線的監控裝置，能完美扮演智慧產線監控終端的角色。

本組專題研究，以學校既有的PLC生產線，具備工業用PLC控制器、感測器(溫溼度、空氣品質、灰塵、電力)、氣壓傳動組件及多軸機械手，雖然學校產線規模是模擬微縮的，但生產線基於氣壓傳動原理，由PLC透過I/O訊號控制電磁閥，驅動多軸氣缸執行工件移動任務，與實際工廠的生產線運作邏輯大致相同。

# 1.3研究目的

本組專題的主要目的是，設計並建置一套導入數位雙生技術的智慧產線監控系統，透過ESP8266 D1 Wi-Fi模組整合多種感測器（溫溼度、空氣品質、灰塵、電力），即時收集並傳輸產線環境與設備運作資料，傳輸至Dashboard進行遠端控制與直觀、人性化的視覺化看板，系統同時結合物件偵測模型與數位雙生技術，讓使用者可透過Dashboard進行模擬操作，可以直接影響PLC控制的實體產線運作，達到虛實整合，這不僅方便人員操作，也能即時的了解產線狀態，再搭配高併發非同步後端架構、資料處理策略與資安機制，能立刻發現設備異常以及降低故障風險確保安全性、提升管理效率，實現人機整合與智慧化管理的目標。藉由這些設計，本研究期望能達成：

- 設計出人性化且功能完善的Dashboard介面，能夠即時顯示感測資料，提供直觀的操作控制功能，強化人機互動。

- 利用ESP8266搭配感測器，實現生產線環境與設備狀態的即時監控。

- 導入數位雙生技術，建立產線虛擬模型，實現虛實同步，並透過Dashboard進行互動操作，改變PLC產線的運作狀態與參數設定。

- 使用物件偵測模組，藉由影像辨識劃定禁區，如果有人員入侵，會即時的回報後端，並顯示警告，進行應變措施。

- 開發高效能的後端監控平台，建立高併發處理能力的管理後台。

# 1.4研究流程

研究流程如圖所示。本組研究的流程從文獻回顧開始，首先探討PLC、物聯網感測器以及數位雙生技術的概念與應用，藉此分析智慧產線的趨勢。接著進行需求分析，詳細規劃整體系統架構，確定系統開發所需要的功能，為後續系統設計奠定基礎。

隨後，進行介面設計與前端互動機制開發，使用Dashboard實現資料即時顯示與操作控制功能，提供生產線監控、感測器資料查詢、報表生成等功能設計，同時規劃API資料交換協定以及資料結構，確保前端與後端資料交換是一致的，並設計資料庫支援感測器資料、設備狀態與Log日誌紀錄的存取。

系統建置完成後，接續進行PLC設備控制邏輯與感測器模組的建置，透過ESP8266即時傳輸至後端伺高併發架構與資安機制的服器，確保系統穩定及安全性。並建立網路，完成感測器、ESP8266、後端伺服器與Dashboard的串接，進行串接測試，確認各模組共同運作，以及模擬狀態異常的情境，確保系統的警告與提醒機制正常運作。

最後透過整合系統驗證，評估系統在即時監控、遠端管理、人機互動與數位雙生整合上的表現，根據驗證結果撰寫結論，提出本研究的貢獻與未來應用潛力，為智慧產線管理提供參考。

3.5需求擷取與描述性綱目

本專題之系統設計目標為建立一套具備高穩定性與即時性的數位雙生監控系統。為了確保系統功能可以切合工業現場之管理邏輯，本章節將針對使用者需求進行擷取，並定義系統運作之描述性綱目。

3.5.1需求擷取

3.5.2 事件條列式與描述性綱目

| 描述性綱目 | 事件條列式 |
| --- | --- |
| 管理員可以透過登入帳號，以使用特定功能，登入畫面包含帳號、密碼與登入鍵，若登入時間超過24小時需重新登入。 | 管理員 + 輸入 + 帳號密碼 系統 + 驗證 + 登入資訊 系統 + 限制 + 特殊功能使用 系統 + 強制 + 重新登入 |
| 使用者可透過網頁端瀏覽器，查看由DHT11、MQ-135、GP2Y1014AU0F傳回之溫溼度、氣體濃度與粉塵數據。以及顯示設備連結、運轉狀態、製成時間、效率、產量（區分金屬/非金屬）。 | 使用者 + 監測 + 即時環境資料 系統 + 顯示 + 設備與生產狀態 |
| 偵測生產線，查看即時生產步驟，並用燈號表示生產進度。 | 系統 + 顯示 + 執行步驟狀態 系統 + 顯示 + 設備燈號 |
| 管理員可進入操作介面，選定設備，設定設備的速度參數或重置參數。 | 管理員 + 選擇 + 設備 管理員 + 設定 + 速度參數 管理員 + 重置 + 參數 |
| 當感測數據超過設定值時，系統自動將該異常現象存入資料庫以供日後追蹤。使用者可在Log介面查看儲存的日誌資料。 | 系統 + 儲存 + 異常事件日誌 使用者 + 查看 + Log日誌 |
| 使用者可以透過自動生成報表功能，查看感測器、Log日誌、plc位址歷史資料。 | 使用者 + 選擇 + 報表類型 系統 + 下載 + 報表 |
| 使用者可以查看後端狀況包含系統整體運轉指標與壓力負載指標 | 系統 + 連結 + 後端 使用者 + 查看 + 後端狀態 |
| 使用者可以查看產線穩定性，主要顯。 |  |
| 警告/警示視窗，顯示警示標語。 |  |

3.6 UI/UX設計

系統網頁設計方面我們使用Penpot結合PPT、ibisPaint繪圖軟體以及Inventor繪圖建模來設計外觀，設計目的為，建立使用者能快速理解狀態以及簡單操作的優質數位產品體驗。

3.6.1設計核心

在UI/UX設計核心上我們先區分分五類，

- 機台監控，即時呈現產線設備連結狀態以及感測器資訊;

- 偵測生產線流程，可視化目前產線正在進行的步驟;

- 設備操作，能夠更改設備的參數，使產線提升效率;

- 歷史資料的呈現，呈現感測器歷史資料、log歷史呈現等功能;

- 呈現更多元的功能設計。

3.6.2如何呈現滿足需求功能的設計

將設備、感測器資料及功能可視化方面，我們參考Pinterest 網站，內有豐富的設計樣式，激發靈感創造，像是將感測器即時資料轉變為儀表板的樣式，搭配色彩與動畫呈現;生產線的偵測，繪製完整產線設備模型，以指示燈與文字配合，了解產線運行動向;透過折線圖顯示歷史感測器資料等UI/UX設計;使用RWD響應式網頁設計，方便讓使用者不管是在電腦、平板或者手機，都可以使用網頁。

3.6.3實際設計構想

顏色上我們主要採用藍色系，以表達理性、專業與高效的意涵。文字字體上，採用思源黑體，筆畫單純清楚，適合操作面板上的字體，具有高度的可讀性。

以下是設計頁面的畫面與功能構想。

| 帳號登入 | 顯示畫面：輸入帳號密碼及登入鍵 功能：限制人員使用特殊功能、登入時間超過 24 小時需重新登入 操作功能：登入帳號以使用特定功能 |
| --- | --- |
| 機台監控 | 顯示畫面：設備連結、運轉狀態、製成時間、設備效率、(金屬)當前產量/目標產量、(非金屬)當前產量/目標產量、溫溼度感測器、電力感測器、確認生產線設備啟動 操作功能：設定當日目標產量 |
| 生產線偵測 | 畫面顯示：生產線(設備啟動均正常亮綠燈，若無則亮紅燈)、狀態欄(列出正在運行的設備每一步執行步驟，成功 執行顯示圈，若無則顯示叉) |
| 操作頁面 | 顯示畫面：選擇設備按鍵、設備動畫、參數設定鍵 操作功能：設定設備速度參數、重置參數 |
| Log 日誌 | 顯示畫面：四種 Log 按鍵、顯示系統日誌內容 操作功能：點擊按鍵以顯示Log |
| 自動生成報表 | 顯示畫面：選擇報表(分可選擇時間範圍和全部時間的報表)、時間距離選擇鍵、下載按鍵 操作功能：下拉式報表選擇、日期範圍選擇器、按下載可直接將報表載入置裝置 |
| 後端狀況 | 顯示畫面：系統整體運轉指標、壓力負載指標(偵測後端運轉及系統壓力) |
| 產線穩定性 | 顯示畫面：平均循環時間、產線循環圈數個別時間、(跳轉換頁) 回前頁鈕、波動圖(依照實際產線數據展現)、平均循環時間、警界時間、超出時間 (以上區分金屬與非金屬產線) 操作功能：點擊產線圖進入該產線穩定性畫面、回前頁 |
| 警告/警示視窗 | 顯示畫面：警告/警示標語(當參數設定不當會跳出警示、 |